根管测量仪技术参数要求

1、电池：3.7V/750mAh

2、电源适配器：~100V-240V50Hz/60Hz，0.4AMax

3、输出信号电压：≤～200mV

4、输出信号频率：≤8kHz

5、功耗：≤0.5W

6、显示：≥4.5英寸LCD屏

7、声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示