## Sheet1
技术参数偏离表
序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏差情况
1 | 适用于临床单位对白癜风、银屑病、玫瑰糠疹、湿疹等皮肤疾病的紫外照射治疗。
2 | 全身半舱治疗系统
3 | 工作电压：AC220V 50Hz
4 | 受照面积：≥14000cm²；
5 | 辐照强度：0.3-20mW/cm²
6 | 灯管品牌及数量：≥8支100W UVB灯管
7 | 灯管工作寿命达≥800小时
8 | 波长范围：280-320nm，峰值311nm
9 | 彩色液晶屏，微电脑自动控制辐射剂量和照射时间，中文菜单，一键操作
10 | 具有自动报警功能，语音提示功能，抗干扰功能 | ·
11 | 患者可在站立姿势下接受全身照射治疗，治疗面积更广
12 | 底部装有滑轮，方便用户移动，并配有固定支撑架，不移动时，可以保持仪器的平稳