## Sheet1
技术参数偏离表
序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏差情况
冰毯冰帽 | 1、电源电压:AC220V，50Hz;
2、体温设置范围:33℃~37℃;
3、水温传感器:测量范围 0℃~50℃;精度±1℃;
4、体温传感器:测量范围 20℃~50℃;精度±0.5℃;
5、噪音: ≤55dB(A);
6、水箱水位低于提示水位刻度线时,治疗仪将发出提示声音。
视频喉镜 | 1、旋转角度 前后≥100°，左右≥240°；
2、软件功能 包括拍照、录像、浏览、回放和时间设置等；
3、窥视手柄
3.1工作距离 20mm-100mm
3.2空间分辨率≥6lp/mm
3.3视角≥60°
3.4光源照度 ≥1000lx，h=40mm
3.5光源色温 ≥5000K
4、窥视叶片适用于 新生儿 儿童 成人 成人大号