**附件1：**

**石家庄市栾城人民医院**

**层流系统维修保养项目内容**

 1、保证12楼3台机组、通风管道、换季空调系统、11楼3间层流手术室、洁净走廊、层流设备及电动门正常运行，手术室内达到感控要求，指标检测合格。

2、安排技术人员按计划进行巡视保养。

3、负责包清工。负责层流系统过滤器按计划更换(初效3个月更换一次、中效6个月更换一次、高效 12个月更换一次，负责一切费用)。初效过滤器84个，中效过滤器42个、高效过滤器38个，包括人工费用。

4、承担层流系统中易损配件800元以内的费用，超过 800元由院方承担，需维保方提供技术人员负责维修更换。

5、免费为管理人员进行系统的操作知识、防护措施以及安全生产知识培训。

6、每季度由管理科室、使用科室对维保方的服务质量进行考评，平均分数 95 分以上的为合格，每降低1分值扣200元，依次累加，年终结算时扣除。

7、维保期为一年期合同。根据维保情况、质量保证、维保价格（不高于市场价）、使用科室评价、满意度及技术人员综合考虑，能达到各方面要求，可续签合同。

**附件2：**

**投标报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 维保期 | 金额/元 | 质保期 | 备注 |
| 层流系统维修保养 | 1年 |  |  |  |
| 大写金额 |  |

**附件3：**

**投标廉政承诺书**

石家庄市栾城人民医院：

为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则,共同维护招投标市场秩序,本单位在参与招投标过程中特作以下廉政承诺,以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为,接受社会各界监督。若有违反,甘受相应处罚,直至究去律责任。

1、不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2、不向评标专家打招呼谋求照顾,我方不以任何名义和形式向贵方人员赠送现金、有价证券或其他影响正确履行职责的礼品,以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。

3、不提供虚假材料谋取中标成交。

4、不与其他投标人之间相互串标。

5、不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

7、中标后,不将中标项目转让他人或将中标项目肢解后分别转让他人。

8、中标后,与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立含同,不订立背离合同实质性内容协议。

承诺单位(盖章): 法人代表（盖章):

联系电话: 年 月 日