## Sheet1
技术参数偏离表
序号 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏差情况
1 | 原装进口显示屏：≥3.5寸LCD高清全视角显示屏
2 | 屏幕分辨率：≥640*480，视频宽高比4:3
3 | 成像原理：电子CMOS成像技术，LED灯数≥2个
4 | 空间分辨率：≥10.10 lp/mm
5 | 摄像景深：3-50mm
6 | 光源色温≥2300K，光源照度≥400lx
7 | 去雾时间：开机即可防雾，无需预热
8 | 视野角度≥100°，能提供大范围、清晰明亮的图像
9 | 软镜插入管外径≤4.0mm，工作通道内径≥2.0mm
10 | 插入管有效工作长度≥650mm
11 | 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥160°
12 | 显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥190°
13 | 具有一键拍照功能和录像功能，方便临床保存、观看特定的手术细节
14 | 大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示
15 | 具有图像冻结功能
16 | 具有白平衡调节功能
17 | 电池：1800mAh聚合物电池，DC3.7V，连续工作时间≥2小时，充电时间≤4小时
18 | 电源适配器输入100-240V，50/60Hz，电源适配器输出DC5V/2A
19 | 镜体IPX7等级防水
20 | 图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真
21 | 图像中心区域应无明显几何失真